## RAC_multi
ОБЪЕМ ЗАКАЗА | Сумма заказа, руб | [8 empty] | БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ:
| Объем заказа, м3 | [8 empty] | сплит-системы on-off
| Вес брутто заказа, кг | [8 empty] | сплит-системы inverter
Модель | Производительность, кВт |  | Номинальная мощность (охл.), кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень шума, дБ (A) | Габариты блока, мм, ШхВхГ | Вес нетто, кг | Подключение электропитания | Рекомендованная розничная цена (РРЦ), руб. | мульти-сплит-системы | Сумма заказа, set, $ | Объем заказа, set, м3 | Вес брутто заказа set, кг |  |  |  | объем, м3 | вес брутто, кг
| охл. | нагр. | [7 empty] | снято с производства (количество ограничено)
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (RAC)
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА
Сплит-системы ON/OFF | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
INFINI ON/OFF, энергоэффективность класса А (07-12K), компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта (-40°С), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ (опция), покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow
MDSAG-07HRN1 indoor | 2.29 | 2.29 | 0.712 | 530 | 26.5 | 729*292*200 | 8.4 | внутр. блок | 28500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.7
MDOAG-07HN1 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 24.6 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 26.5
MDSAG-09HRN1 indoor | 2.64 | 2.78 | 0.821 | 537 | 29.5 | 729*292*200 | 8.5 |  | 29900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.7
MDOAG-09HN1 outdoor |  |  |  |  | 55 | 720*495*270 | 24.9 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 26.6
MDSAG-12HRN1 indoor | 3.52 | 3.52 | 1.097 | 570 | 28.5 | 802*295*200 | 9.2 |  | 37500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11.8
MDOAG-12HN1 outdoor |  |  |  |  | 55 | 720*495*270 | 27.1 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 28.9
MDSAG-18HRN1 indoor | 5.28 | 5.28 | 1.645 | 820 | 30 | 971*321 *228 | 12.3 |  | 58900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 15.6
MDOAG-18HN1 outdoor |  |  |  |  | 58.5 | 765*555*303 | 34.8 | [6 empty] | 887 | 610 | 337 | 0.18234 | 37.3
MDSAG-24HRN1 indoor | 7.03 | 7.33 | 2.19 | 1121 | 39 | 1082*337*234 | 14.7 | наружн.блок | 78900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 18.4
MDOAG-24HN1 outdoor |  |  |  |  | 59 | 890*673*342 | 52.9 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 | 55.5
AURORA ON/OFF, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта (-40°С), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow
MDSA-07HRN8 indoor | 2.05 | 2.34 | 0.639 | 480 | 26.5 | 722*290*187 | 8.1 | внутр. блок | 29900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDOA-07HN8 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 23.9 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 25.6
MDSA-09HRN8 indoor | 2.64 | 2.64 | 0.821 | 510 | 26.5 | 722*290*187 | 8.1 |  | 31500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDOA-09HN8 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 24.2 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 26
MDSA-12HRN8 indoor | 3.52 | 3.52 | 1.096 | 540 | 26.5 | 802*297*189 | 9 |  | 38900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11.5
MDOA-12HN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 720*495*270 | 26 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 27.7
MDSA-18HRN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 1.643 | 818 | 34.5 | 965*319*215 | 12.1 |  | 61500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 15.5
MDOA-18HN8 outdoor |  |  |  |  | 57 | 765*555*303 | 34.5 | [6 empty] | 887 | 610 | 337 | 0.18234 | 37
MDSA-24HRN8 indoor | 7.03 | 7.33 | 2.2 | 1150 | 34.5 | 1080*335*226 | 15 | наружн.блок | 82500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 18.7
MDOA-24HN8 outdoor |  |  |  |  | 60.5 | 890*673*342 | 47.9 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 | 50.9
AURORA ON/OFF, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта (-40°С), фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ (опция), покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow
MDSA-30HRN1 indoor | 8.21 | 8.5 | 2.556 | 1450 | 40 | 1259*362*282 | 20.1 |  | 106900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1340 | 450 | 380 | 0.22914 | 25.9
MDOA-30HN1 outdoor |  |  |  |  | 58.5 | 946*810*410 | 62.5 | [6 empty] | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 | 68.5
MDSA-36HRN1 indoor | 9.97 | 10.84 | 3.104 | 1370 | 42 | 1259*362*282 | 21.8 |  | 141900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1340 | 450 | 380 | 0.22914 | 27.6
MDOA-36HN1 outdoor |  |  |  |  | 62 | 946*810*410 | 70 | [6 empty] | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 | 76.5
Сплит-системы инверторные
INFINI STANDARD INVERTER, инверторные сплит-системы (инверторный компрессор и мотор вентилятора наружного блока), энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ, покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic), самоочистка наружного блока Anti dust, функция GEAR, функция ECO, функция Brezee Away, возможность установки зимнего комплекта (-27°С)
MDSAG-07HRDN8 indoor | 2,05 (1,17 - 3,23) | 2,35 (0,91 - 3,75) | 0,64 (0,10 - 1,25) | 514 | 21,5/33,5/38 | 729*292*200 | 8 | внутренний блок | 40500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.2
MDOAG-07HDN8 outdoor |  |  |  |  | 54,0 | 720*495*270 | 20.2 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 21.2
MDSAG-09HRDN8 indoor | 2,79 (1,17 - 3,23) | 3,37 (0,91 - 3,75) | 0,86 (0,10 - 1,25) | 514 | 21,5/33,5/38 | 729*292*200 | 8 |  | 42500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.2
MDOAG-09HDN8 outdoor |  |  |  |  | 54,0 | 720*495*270 | 20.2 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 21.2
MDSAG-12HRDN8 indoor | 3,52 (1,29 - 3,78) | 3,67 (1,07 - 4,05) | 1,10 (0,28 - 1,22) | 520 | 23,5/31/38,5 | 729*292*200 | 8.1 |  | 47900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.3
MDOAG-12HDN8 outdoor |  |  |  |  | 56,0 | 720*495*270 | 21.4 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 23.2
INFINI UVpro ERP INVERTER, полностью инверторные сплит-системы (3D DC-Inverter стандарта ERP), энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), режим Silent (Тишина), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ, покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic), самоочистка наружного блока Anti dust, функция GEAR, функция ECO, функция Brezee Away, возможность установки зимнего комплекта (-27°С), система UVpro (ультрафиолетовая лампа)
MDSAL-09HRFN8 indoor | 2,64 (1,00-3,22) | 2,93 (0,82-3,37) | 0,733 (0,08-1,10) | 460 | 22/32/37 | 729*292*200 | 8 | внутренний блок | 46900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDOAG-09HFN8 outdoor |  |  |  |  | 55.5 | 720*495*270 | 23.5 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 25.4
MDSAL-12HRFN8 indoor | 3,52 (1,38-4,31) | 3,81 (1,07-4,38) | 1,096 (0,12-1,65) | 530 | 22/32/37 | 835*295*208 | 8.7 |  | 52500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11.5
MDOAG-12HFN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 720*495*270 | 23.7 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 25.5
MDSAL-18HRFN8 indoor | 5,28 (3,39-5,90) | 5,57 (3,10-5,85) | 1,550 (0,56-2,05) | 800 | 31/37/41 | 971*321*228 | 11.2 |  | 74900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 14.6
MDOAG-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 57,0 | 805*554*330 | 33.5 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 | 36.1
MDSAL-24HRFN8 indoor | 7,03 (2,11-8,21) | 7,33 (1,55-8,21) | 2,402 (0,42-3,20) | 1090 | 34,5/37/46 | 1082*337*234 | 13.6 | наружн.блок | 95500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 17.4
MDOAG-24HFN8 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 43.9 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 | 47
OP INVERTER, полностью инверторные сплит-системы (3D DC-Inverter стандарта ERP), ультравысокий уровень энергоэффективности А+++, компрессор GMCC, функция "умный глаз" (Intelligent Eye), работа в режиме обогрева даже при -30°С, работа в режиме охлаждения от -25°С, функция самоочистки, функция Follow me, температурная компенсация, функция обнаружения утечки хладагента, 3D Air Flow (вертикальные и горизонтальные жалюзи с управлением с пульта), контроль уровня влажности, защита от замораживания помещения (8°С и 12°С), режим ECO, Wi-Fi управление (опция), режим Silent (Тишина), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, автоматическая регулировка яркости дисплея внутреннего блока, фиксаторы положения для лёгкого обслуживания, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ (опция), покрытие теплообменника Golden Fin, самоочистка наружного блока Anti dust
MDSOP-09HRFN8 indoor | 2,64(1,00-4,16) | 4,10(0,75-7,00) | 0,483 (0,087~1,955) | 565 | 20 | 895*298*248 | 13 | внутр. блок | 103900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 985 | 345 | 370 | 0.12574 | 17.1
MDOOP-09HFN8 outdoor |  |  |  |  | 57 | 800*554*333 | 36.4 | [6 empty] | 920 | 615 | 390 | 0.22066 | 39.7
MDSOP-12HRFN8 indoor | 3,52(1,03-4,82) | 4,25(0,75-7,20) | 0,75 (0,102~1,955) | 590 | 21 | 895*298*248 | 13 |  | 107900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 985 | 345 | 370 | 0.12574 | 17.1
MDOOP-12HFN8 outdoor |  |  |  |  | 57 | 800*554*333 | 36.4 | [6 empty] | 920 | 615 | 390 | 0.22066 | 39.7
MDTII, инверторная сплит-система канального типа, возможность установки зимнего комплекта (-27°С)
MDTII-09HWFN8 indoor | 2,79 (1,17-3,23) | 3,37 (0,91-3,75) | 1,02 (0,25-1,41) | 580 | 29 | 700*200*450 | 18 | наружн.блок | 56500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 260 | 540 | 0.12074 | 22
MDOAG-09HDN8 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 20.2 | [6 empty] | 835 | 540 | 300 | 0.13527 | 22
MDTII-12HWFN8 indoor | 3,52 (1,29-3,78) | 3,67 (1,07-4,05) | 1,26 (0,42-1,39) | 570 | 34.5 | 700*200*506 | 18 |  | 62500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 260 | 540 | 0.12074 | 22
MDOAG-12HDN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 720*495*270 | 21.4 | [6 empty] | 835 | 540 | 300 | 0.13527 | 23.2
MDTII-18HWFN8 indoor | 5,28 (3,39-5,90) | 5,57 (3,10-5,85) | 1,72 (0,70-2,21) | 911 | 35 | 880*210*674 | 24.3 |  | 88900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1070 | 280 | 725 | 0.21721 | 29.6
MDOAG-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 57 | 805*554*330 | 33.5 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 | 36.1
MDCA4I, инверторная сплит-система кассетного типа, возможность установки зимнего комплекта (-27°С)
MDCA4I-09HRFN8 indoor | 2,79 (1,17-3,23) | 3,37 (0,91-3,75) | 0,88 (0,12-1,27) | 580 | 38 | 570*260*570 | 14.5 | наружн.блок | 60900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 675 | 295 | 640 | 0.12744 | 17.3
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDOAG-09HDN8 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 20.2 | [6 empty] | 835 | 540 | 300 | 0.13527 | 22
MDCA4I-12HRFN8 indoor | 3,52 (1,29-3,78) | 3,67 (1,07-4,05) | 1,12 (0,30-1,24) | 570 | 42 | 570*260*570 | 14.5 |  | 64500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 675 | 295 | 640 | 0.12744 | 17.3
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDOAG-12HDN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 720*495*270 | 21.4 | [6 empty] | 835 | 540 | 300 | 0.13527 | 23.2
MDCA4I-18HRFN8 indoor | 5,28 (3,39-5,90) | 5,57 (3,10-5,85) | 1,61 (0,63-2,12) | 680 | 45.5 | 570*260*570 | 16.2 |  | 89900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 675 | 295 | 640 | 0.12744 | 21.4
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDOAG-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 57 | 805*554*330 | 33.5 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 | 36.1
Wi-Fi управление
EU-OSK105 | Wi-Fi модуль (опция для серии OP, INFINI, Aurora on/off R32 07-24K) | [7 empty] | 3000 |  | #REF! | #REF! | #REF!
EU-OSK105 с комплектом подключения к серии Forest | Wi-Fi модуль с комплектом подключения к серии Forest (опция для серий Forest) | [7 empty] | 3000 | инструкция по подключению | #REF! | #REF! | #REF!
Проводные пульты управления
KJR-12B/DP(T)-E | Проводной пульт ДУ с функцией follow me (кроме серии Forest) | [7 empty] | 6200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
KJR-12B/DP(T)-E с комплектом подключения к серии Forest | Проводной пульт ДУ с функцией follow me с комплектом подключения к серии Forest | [7 empty] | 6200 | инструкция по подключению | #REF! | #REF! | #REF!
KJR-29B1/BK-E | Touch-style проводной пульт ДУ с функцией follow me (кроме серии Forest) | [7 empty] | 14500 |  | #REF! | #REF! | #REF!
KJR-29B1/BK-E с комплектом подключения к серии Forest | Touch-style проводной пульт ДУ с функцией follow me с комплектом подключения к серии Forest | [7 empty] | 14500 | инструкция по подключению | #REF! | #REF! | #REF!
МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ СВОБОДНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕРИИ FREE MATCH
Наружные блоки мульти-сплит-систем серии FREE MATCH, энергоэффективность класса А++, 3D DC-Inverter стандарта ERP
MD2O-14HFN8 outdoor | 4,10(1,47-4,98) | 4,40(1,61-4,84) | 1,270(0,100-1,650) | - | 55 | 805*554*330 | 31.6 | наружн.блок | 72500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 915 | 615 | 370 | 0.20821 | 34.7
MD2O-18HFN8 outdoor | 5,28(2,23-5,57) | 5,57(2,34-5,63) | 1,635(0,690-2,000) | - | 54 | 805*554*330 | 35 |  | 92900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 915 | 615 | 370 | 0.20821 | 38
MD3O-21HFN8 outdoor | 6,15(1,99-6,59) | 6,45(1,99-6,68) | 1,905(0,180-2,200) | - | 55 | 890*673*342 | 43.3 |  | 98500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1030 | 750 | 438 | 0.33835 | 47.1
MD3O-27HFN8 outdoor | 7,91(3,03-8,50) | 8,21(2,20-8,50) | 2,450(0,230-3,250) | - | 55 | 890*673*342 | 48 |  | 108900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1030 | 750 | 438 | 0.33835 | 51.8
MD4O-28HFN8 outdoor | 8,21(2,49-10,26) | 8,79(1,61-10,14) | 2,500(0,150-3,340) | - | 63 | 946*810*410 | 62.1 |  | 110900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 | 67.7
MD4O-36HFN8 outdoor | 10,55(2,74-11,29) | 10,55(3,60-10,83) | 3,270(0,212-4,125) | - | 62.5 | 946*810*410 | 68.8 |  | 188900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 | 75.6
MD5O-42HFN8 outdoor | 12,31(2,64-12,31) | 12,31(3,52-12,31) | 3,800(0,180-4,600) | - | 61.5 | 946*810*410 | 74.1 |  | 193900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 | 79.5
Внутренние блоки инверторные настенного типа серии FOREST INVERTER, DC-Inverter стандарта ERP, Follow me, температурная компенсация, противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), покрытие теплообменника Golden Fin, возможность подключения проводного ПДУ (опция) | [9 empty] | ***
MDSAF-07HRDN8 indoor | 2.05 | 2.35 | 0.02 | 520 | 26 | 805*285*194 | 7.6 | питание по межбл.кабелю | 13500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 870 | 360 | 285 | 0.089262 | 9.7
MDSAF-09HRDN8 indoor | 2.64 | 2.93 | 0.02 | 520 | 26 | 805*285*194 | 7.6 |  | 14500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 870 | 360 | 285 | 0.089262 | 9.7
MDSAF-12HRDN8 indoor | 3.52 | 3.81 | 0.02 | 600 | 26 | 805*285*194 | 7.6 |  | 16900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 870 | 360 | 285 | 0.089262 | 9.8
MDSAF-18HRFN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 0.034 | 840 | 30 | 957*302*213 | 10 |  | 20500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1035 | 380 | 305 | 0.11996 | 13
MDSAF-24HRFN8 indoor | 7.03 | 7.33 | 0.062 | 980 | 34.5 | 1040*327*220 | 12.3 |  | 24900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1120 | 405 | 310 | 0.14062 | 15.8
Внутренние блоки полностью инверторные настенного типа серии INFINI INVERTER, 3D DC-Inverter стандарта ERP, энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ, покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic)
MDSAG-07HRFN8 indoor | 2.05 | 2.35 | 0.08 | 460 | 22 | 729*292*200 | 8 | питание по межбл.кабелю | 14900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDSAG-09HRFN8 indoor | 2.64 | 2.93 | 0.08 | 460 | 22 | 729*292*200 | 8 |  | 16500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDSAG-12HRFN8 indoor | 3.52 | 3.81 | 0.12 | 530 | 22 | 835*295*208 | 8.7 |  | 19500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11.5
MDSAG-18HRFN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 0.56 | 800 | 31 | 969*320*241 | 11.2 |  | 21500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 14.6
MDSAG-24HRFN8 indoor | 7.03 | 7.33 | 0.42 | 1090 | 34.5 | 1083*336*244 | 13.6 |  | 26900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 17.4
Внутренние блоки полностью инверторные настенного типа серии INFINI UVpro INVERTER, 3D DC-Inverter стандарта ERP, энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ, покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic), система UVpro (ультрафиолетовая лампа)
MDSAL-07HRFN8 indoor | 2.05 | 2.35 | 0.08 | 460 | 22 | 729*292*200 | 8 | питание по межбл.кабелю | 17500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDSAL-09HRFN8 indoor | 2.64 | 2.93 | 0.08 | 460 | 22 | 729*292*200 | 8 |  | 18900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDSAL-12HRFN8 indoor | 3.52 | 3.81 | 0.12 | 530 | 22 | 835*295*208 | 8.7 |  | 20900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11.5
MDSAL-18HRFN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 0.56 | 800 | 31 | 969*320*241 | 11.2 |  | 23900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 14.6
MDSAL-24HRFN8 indoor | 7.03 | 7.33 | 0.42 | 1090 | 34.5 | 1083*336*244 | 13.6 |  | 30500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 17.4
Внутренние блоки кассетного типа, компактные (570х570), 3D DC-Inverter стандарта ERP, встроенная помпа, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, функция любимый режим, функция Follow me, температурная компенсация, возможность подключения проводного пульта, возможность подключения к системе центрального управления и диспетчеризации, клеммы удаленного вкл/выкл, клеммы вывода сигнала аварии, покрытие теплообменника Golden Fin, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция)
MDCA4I-07HRFN8 indoor | 2.05 | 2.34 | 0.04 | 580 | 29 | 570*260*570 | 14.5 | питание по межбл.кабелю | 32900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 17.3
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDCA4I-09HRFN8 indoor | 2.64 | 2.93 | 0.04 | 580 | 29 | 570*260*570 | 14.5 |  | 33900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 17.3
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDCA4I-12HRFN8 indoor | 3.52 | 4.1 | 0.04 | 569 | 34.5 | 570*260*570 | 16.2 |  | 35900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 21.4
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDCA4I-18HRFN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 0.102 | 680 | 39 | 570*260*570 | 16.2 |  | 38900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 21.4
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
Внутренние блоки канального типа, средненапорные, 3D DC-Inverter стандарта ERP, фильтр в комплекте, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, опциональный ИК ПДУ RG10, функция Follow me, клеммы удаленного вкл/выкл, клеммы вывода сигнала аварии, проводной пульт ДУ в комплекте, покрытие теплообменника Golden Fin, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция)
MDTII-07HWFN8 indoor | 2.05 | 2.34 | 0.17 | 500 | 27.5 | 700*200*450 | 18 | питание по межбл.кабелю | 28900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 260 | 540 | 0.12074 | 22
MDTII-09HWFN8 indoor | 2.64 | 2.93 | 0.18 | 500 | 27.5 | 700*200*450 | 18 |  | 29900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 260 | 540 | 0.12074 | 22
MDTII-12HWFN8 indoor | 3.52 | 3.81 | 0.185 | 600 | 30 | 700*200*506 | 18 |  | 32500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 260 | 540 | 0.12074 | 22
MDTII-18HWFN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 0.2 | 911 | 35 | 880*210*674 | 24.3 |  | 37900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1070 | 280 | 725 | 0.21721 | 29.6
Wi-Fi управление
17310900A02621 WIFI module subassembly WF-60A1-C | Wi-Fi модуль (опция для полупромышленных (on/off: MDCA5, MDCF, MDTJ, MDTI; ERP Inverter: MDCA4, MDTI, MDUE) и мульти-сплит-систем (MDCA4I, MDTII) | [7 empty] | 5900 |  |  |  | #REF!
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА (НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ)
AURORA ON/OFF, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта, противопылевой фильтр высокой плотности (7-24kBTU), фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ RG66 (RG10 для 30, 36K) с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ (опция), покрытие теплообменника Golden Fin
MDSA-07HRN1 indoor | 2.23 | 2.23 | 0.693 | 474 | 26 | 722*290*187 | 8.1 | внутр. блок | 26500 | *** | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.5
MDOA-07HN1 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 24.6 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 26.5
MDSA-12HRN1 indoor | 3.52 | 3.81 | 1.096 | 523 | 26.5 | 802*297*189 | 8.8 |  | 34500 | *** | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11
MDOA-12HN1 outdoor |  |  |  |  | 56 | 770*555*300 | 31.2 | [6 empty] | 900 | 585 | 345 | 0.18164 | 33.5
MDSA-18HRN1 indoor | 5.27 | 5.42 | 1.644 | 787 | 30 | 965*319*215 | 11.6 |  | 54500 | *** | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 14.9
MDOA-18HN1 outdoor |  |  |  |  | 59 | 770*555*300 | 37.7 | [6 empty] | 900 | 615 | 348 | 0.19262 | 40
MDSA-24HRN1 indoor | 7.03 | 7.62 | 2.503 | 1060 | 40 | 1080*335*226 | 14 |  | 72900 | *** | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 17.5
MDOA-24HN1 outdoor |  |  |  |  | 59.5 | 845*702*363 | 50.6 | [6 empty] | 965 | 765 | 395 | 0.2916 | 53.8
AURORA DESIGN ON/OFF с дизайнерскими цветными панелями Silver и Gold, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта, противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ RG66 с держателем в комплекте, покрытие теплообменника Golden Fin | [9 empty] | ***
MDSA-07HRN1 панель Gold/Silver indoor | 2.23 | 2.23 | 0.693 | 474 | 26 | 722*290*187 | 8.1 | внутр. блок | 31900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.5
MDOA-07HN1 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 24.6 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 26.5
MDSA-12HRN1 панель Gold/Silver indoor | 3.52 | 3.81 | 1.096 | 523 | 26.5 | 802*297*189 | 8.8 |  | 39500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11
MDOA-12HN1 outdoor |  |  |  |  | 56 | 770*555*300 | 31.2 | [6 empty] | 900 | 585 | 345 | 0.18164 | 33.5
AURORA DESIGN ON/OFF с дизайнерскими цветными панелями Silver и Gold, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта, противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow | [9 empty] | ***
MDSA-07HRN8 панель Gold/Silver indoor | 2.05 | 2.34 | 0.639 | 480 | 26.5 | 722*290*187 | 8.1 | внутр. блок | 35500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDOA-07HN8 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 23.9 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 25.6
MDSA-09HRN8 панель Gold/Silver indoor | 2.64 | 2.64 | 0.821 | 510 | 26.5 | 722*290*187 | 8.1 |  | 36900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDOA-09HN8 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 24.2 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 26
MDSA-12HRN8 панель Gold/Silver indoor | 3.52 | 3.52 | 1.096 | 540 | 26.5 | 802*297*189 | 9 |  | 43500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11.5
MDOA-12HN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 720*495*270 | 26 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 27.7
МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА (НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ)
Внутренние блоки полностью инверторные настенного типа серии AURORA INVERTER, 3D DC-Inverter стандарта ERP, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), противопылевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, функция любимый режим, ИК ПДУ RG66 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ, покрытие теплообменника Golden Fin | [9 empty] | ***
MDSA-09HRFN8 indoor | 2.64 | 2.93 | 0.024 | 416 | 23 | 722*290*187 | 7.3 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 9.7
MDSA-12HRFN8 indoor | 3.52 | 3.81 | 0.024 | 515 | 22 | 802*297*189 | 8.2 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 380 | 285 | 0.094762 | 10.7
Внутренние блоки полностью инверторные настенного типа серии AURORA DESIGN INVERTER, 3D DC-Inverter стандарта ERP, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), противопылевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, функция любимый режим, ИК ПДУ RG66 с держателем в комплекте, покрытие теплообменника Golden Fin | [9 empty] | ***
MDSA-09HRFN8 панель Gold/Silver indoor | 2.64 | 2.93 | 0.024 | 416 | 23 | 722*290*187 | 7.3 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 9.7
MDSA-12HRFN8 панель Gold/Silver indoor | 3.52 | 3.81 | 0.024 | 515 | 22 | 802*297*189 | 8.2 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 380 | 285 | 0.094762 | 10.7
Внутренние блоки полностью инверторные настенного типа серии AURORA INVERTER, 3D DC-Inverter стандарта ERP, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), противопылевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, функция любимый режим, ИК ПДУ RG66 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ, покрытие теплообменника Golden Fin | [9 empty] | ***
MDSA-12HRFN1 indoor | 3.52 | 3.81 | 0.024 | 539 | 21 | 802*297*189 | 8.2 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 10.7
MDSA-18HRFN1 indoor | 5.28 | 5.57 | 0.034 | 750 | 21 | 965*319*215 | 10.8 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 14.1
MDSA-24HRFN1 indoor | 7.03 | 7.91 | 0.062 | 1050 | 26 | 1080*335*226 | 12.9 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 16.5
Внутренние блоки полностью инверторные настенного типа серии AURORA DESIGN INVERTER, 3D DC-Inverter стандарта ERP, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), противопылевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, функция любимый режим, ИК ПДУ RG66 с держателем в комплекте, покрытие теплообменника Golden Fin | [9 empty] | ***
MDSA-09HRFN1 панель Silver indoor | 2.78 | 3.08 | 0.024 | 488 | 20 | 722*290*187 | 7.8 |  | 18500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.2
MDSA-12HRFN1 панель Silver indoor | 3.52 | 3.81 | 0.024 | 539 | 21 | 802*297*189 | 8.2 |  | 19500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 10.7
*** Данные модели сняты с производства, наличие уточняйте у менеджеров

## PAC
ОБЪЕМ ЗАКАЗА | Сумма заказа, руб
Объем заказа, м3
Вес брутто заказа, кг
Модель | Производительность, кВт |  | Номинальная мощность (охл.), кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень шума, дБ (A) | Габариты блока, мм, ШхВхГ | Вес нетто, кг | Подключение электропитания | Рекомендованная розничная цена (РРЦ), руб. |  | Сумма заказа, set, $ | Объем заказа, set, м3 | Вес брутто заказа set, кг |  |  |  | объем, м3 |  | вес брутто, кг
| охл. | нагр.
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (PAC) | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Cплит-системы кассетного типа (компактные), встроенная помпа, функция Follow me, функция любимый режим, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного пульта (опция), функция обнаружения утечки хладагента, зимний комплект до -40 градусов (опция) для 12K, 18К, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция)
MDCA5-12HRN1 indoor | 3.52 | 3.81 | 1.095 | 612 | 33 | 570*260*570 | 15 | внутр.блок | 65900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 655 | 300 | 655 | 0.12871 | 0.3998 | 17.8 | 57.2
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 |  | 4.5
MDOU3-12HN1 outdoor |  |  |  |  | 55 | 805*554*330 | 32.3 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 34.9
MDCA5-18HRN1 indoor | 5.28 | 5.57 | 1.92 | 730 | 38 | 570*260*570 | 16.4 |  | 70900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 655 | 300 | 655 | 0.12871 | 0.3998 | 20.9 | 65.8
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 |  | 4.5
MDOU3-18HN1 outdoor |  |  |  |  | 58.5 | 805*554*330 | 37.8 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 40.4
Cплит-системы кассетного типа (полноразмерные), встроенная помпа, с зимним комплектом до -25 градусов (36, 48, 60K), зимний комплект до -40 градусов (опция) для 24К, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, функция Follow me, функция любимый режим, возможность подключения проводного пульта (опция), возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, функция обнаружения утечки хладагента, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция)
MDCF-24HRN1 indoor | 7.03 | 7.62 | 2.6 | 1300 | 37.5 | 830*205*830 | 22.2 | наружн.блок | 93900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 217 | 900 | 0.17577 | 0.56523 | 26.6 | 91.5
T-MBQ4-04B Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU3-24HN1 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 52.9 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 55.9
MDCF-36HRN1 indoor | 10.55 | 11.14 | 3.6 | 1960 | 45 | 830*245*830 | 26.1 |  | 131900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 257 | 900 | 0.20817 | 0.78146 | 30.4 | 118.3
T-MBQ4-04B Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-36HN1-L outdoor |  |  |  |  | 62.5 | 946*810*410 | 74.4 | [6 empty] | 1090 | 875 | 500 | 0.47688 |  | 78.9
MDCF-48HRN1 indoor | 14.07 | 15.24 | 5.191 | 1916 | 50 | 830*245*830 | 28.3 |  | 145900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 257 | 900 | 0.20817 | 0.90211 | 32.7 | 151
T-MBQ4-04B Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-48HN1-L outdoor |  |  |  |  | 62 | 900*1170*350 | 98.6 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 109.3
MDCF-60HRN1 indoor | 16.12 | 17.88 | 6.27 | 2100 | 48 | 830*287*830 | 30.5 |  | 179900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 292 | 900 | 0.23652 | 0.93046 | 34.9 | 155.1
T-MBQ4-04B Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-60HN1-L outdoor |  |  |  |  | 61.5 | 900*1170*350 | 99.7 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 111.2
Cплит-системы кассетного типа (полноразмерные), встроенная помпа, с зимним комплектом до -25 градусов, ИК ПДУ RG66 с держателем в комплекте, функция Follow me, функция любимый режим, возможность подключения проводного пульта, возможность независимого регулирования жалюзи (опция, необходим проводной пульт KJR-120C и декоративная панель 02M2), возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации (модели 36k - стандарт; 48 - опция), клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, функция обнаружения утечки хладагента | [9 empty] | ***
MDCD-36HRN1 indoor | 10.55 | 11.14 | 3.51 | 1731 | 45.5 | 840*245*840 | 24.9 |  | 128900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 257 | 900 | 0.20817 | 0.78146 | 28.8 | 118.2
T-MBQ-02M2 Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 7 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 10.5
MDOU-36HN1-L outdoor |  |  |  |  | 63 | 946*810*410 | 74.4 | [6 empty] | 1090 | 875 | 500 | 0.47688 |  | 78.9
MDCD-48HRN1 indoor | 14.07 | 15.24 | 5.19 | 1990 | 45 | 840*245*840 | 27 |  | 138900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 257 | 900 | 0.20817 | 0.90211 | 32 | 151.8
T-MBQ-02M2 Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 7 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 10.5
MDOU-48HN1-L outdoor |  |  |  |  | 63 | 900*1170*350 | 98.6 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 109.3
Аксессуары для кассетных блоков
KJR-120C | Проводной пульт для кассетных блоков MDCD-** с функцией независимого управления жалюзи | [7 empty] | 6900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 152 | 152 | 55 | 0.0012707 |  | 0.3
Cплит-системы канального типа, встроенная помпа, противопылевой фильтр и проводной пульт ДУ в комплекте, с зимним комплектом до -25 градусов (36, 48, 60K), зимний комплект до -40 градусов (опция) для 18K, 24К, модели нового поколения - функция Follow me, функция температурной компенсации, опциональный ИК ПДУ RG10, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, функция обнаружения утечки хладагента, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция, кроме MDTI-18, MDTI-24)
MDTJ-18HWN1 indoor | 5.28 | 5.57 | 1.95 | 1020 | 38 | 880*210*674 | 23.4 | внутр.блок | 69900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1070 | 270 | 725 | 0.20945 | 0.41766 | 29.6 | 70
MDOU3-18HN1 outdoor |  |  |  |  | 58.5 | 805*554*330 | 37.8 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 40.4
MDTJ-24HWN1 indoor | 7.03 | 7.62 | 2.7 | 1350 | 34.5 | 1100*249*774 | 32.6 | наружн.блок | 93500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1305 | 305 | 805 | 0.32041 | 0.61346 | 39.6 | 95.5
MDOU3-24HN1 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 52.9 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 55.9
MDTI-36HWN1 indoor | 10.55 | 11.72 | 3.51 | 1804 | 38 | 1100*249*774 | 32.2 |  | 135900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1305 | 305 | 805 | 0.32041 | 0.79729 | 39.4 | 118.3
MDOU-36HN1-L outdoor | 10.55 | 11.72 | 3.82 |  | 62.5 | 946*810*410 | 74.4 | [6 empty] | 1090 | 875 | 500 | 0.47688 |  | 78.9
MDTI-48HWN1 indoor | 14.07 | 16.12 | 5.35 | 2150 | 42 | 1200*300*874 | 46 |  | 165900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1405 | 355 | 915 | 0.45638 | 1.0539 | 54.5 | 163.8
MDOU-48HN1-L outdoor | 14.07 | 16.12 | 5.19 |  | 62 | 900*1170*350 | 98.6 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 109.3
MDTI-60HWN1 indoor | 16.12 | 17.58 | 6.36 | 2400 | 44.4 | 1200*300*874 | 46 |  | 173900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1405 | 355 | 915 | 0.45638 | 1.0539 | 54.5 | 165.7
MDOU-60HN1-L outdoor | 16.12 | 17.58 | 6.23 |  | 61.5 | 900*1170*350 | 99.7 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 111.2
Cплит-системы напольно-потолочного типа, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, с зимним комплектом до -25 градусов (36, 48, 60K), зимний комплект до -40 градусов (опция) для 24К, функция Follow me, функция температурной компенсации, функция любимый режим, 3D Air Flow (вертикальные и горизонтальные жалюзи с управлением с пульта), возможность подключения проводного пульта (опция), возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации только для 36K и 60K (опция, нужен NIM01), функция обнаружения утечки хладагента
MDUE-24HRN1 indoor | 7.03 | 7.62 | 2.63 | 1250 | 44 | 1068*675*235 | 24.6 | наружн.блок | 91900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1145 | 313 | 755 | 0.27058 | 0.56218 | 29.8 | 85.9
MDOU3-24HN1 outdoor | 7.03 | 7.62 | 2.48 |  | 62 | 845*702*363 | 52.7 | [6 empty] | 965 | 765 | 395 | 0.2916 |  | 56.1
MDUE-36HRN1 indoor | 10.55 | 11.14 | 3.505 | 1819 | 45 | 1285*675*235 | 29.9 |  | 134500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1360 | 755 | 313 | 0.32139 | 0.79826 | 35.5 | 114.4
MDOU-36HN1-L outdoor | 10.55 | 11.14 | 3.82 |  | 62.5 | 946*810*410 | 74.4 | [6 empty] | 1090 | 875 | 500 | 0.47688 |  | 78.9
MDUE-48HRN1 indoor | 14.07 | 16.12 | 5.45 | 2350 | 48 | 1650*675*235 | 39 |  | 161500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1725 | 755 | 313 | 0.40764 | 1.0052 | 45 | 154.3
MDOU-48HN1-L outdoor | 14.1 | 15.2 | 5.19 |  | 62 | 900*1170*350 | 98.6 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 109.3
MDUE-60HRN1 indoor | 16.12 | 17.58 | 6.4 | 2267 | 48 | 1650*675*235 | 39 |  | 173900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1725 | 755 | 313 | 0.40764 | 1.0052 | 45 | 156.2
MDOU-60HN1-L outdoor | 16.2 | 18.2 | 6.23 |  | 61.5 | 900*1170*350 | 99.7 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 111.2
Cплит-системы колонного типа, ИК ПДУ с держателем в комплекте, 3D Air Flow (вертикальные и горизонтальные жалюзи с управлением с пульта), функция обнаружения утечки хладагента, с зимним комплектом до -25 градусов (48, 60K)
MDFPA4-24ARN1 indoor | 7.03 | 7,91 (+2,73) | 2.425 | 910 | 40 | 510*1750*315 | 38.4 | наружн.блок | 113500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 665 | 1910 | 405 | 0.51441 | 0.80746 | 49 | 107.7
MDOFPA4-24AN1 outdoor |  |  |  |  | 59 | 890*673*342 | 55.5 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 58.7
MDFJ2-48ARN1 indoor | 14.07 | 16,12(+3,52) | 5.3 | 1490 | 46 | 540*1825*410 | 52.9 |  | 172900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 690 | 1965 | 540 | 0.73216 | 1.3297 | 69.4 | 178.7
MDOU-48HN1-L outdoor |  |  |  |  | 63 | 900*1170*350 | 98.6 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 109.3
MDFM-60ARN1 indoor | 17.15 | 18,9 (+3,52) | 6.7 | 2325 | 50 | 600*1934*455 | 67 |  | 214900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 755 | 2080 | 585 | 0.91868 | 1.5162 | 85.6 | 196.8
MDOU-60HN1-L outdoor | 17 |  | 6.5 |  | 64 | 900*1170*350 | 99.7 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 111.2
Аксессуары
KJR-12B/DP(T)-E | Проводной пульт ДУ с функцией follow me | [7 empty] | 6200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
KJR-29B1/BK-E | Touch-style проводной пульт ДУ с функцией follow me | [7 empty] | 14500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 47 | 190 | 150 | 0.0013395 |  | 0.25
Wi-Fi управление
17310900A02621 WIFI module subassembly WF-60A1-C | Wi-Fi модуль (опция для полупромышленных (on/off: MDCA5, MDCF, MDTJ, MDTI; ERP Inverter: MDCA4, MDTI, MDUE) и мульти-сплит-систем (MDCA4I, MDTII) | [7 empty] | 5900 |  | #REF!
EU-OSK105 WiFi модуль с комплектом подключения к серии MDCD-**HRFN8 | Wi-Fi модуль для инверторных полноразмерных кассет (MDCD-**HRFN8) | [7 empty] | 3700 |  | #REF!
! Выгодная цена

## PAC inverter
ОБЪЕМ ЗАКАЗА | Сумма заказа, руб
Объем заказа, м3
Вес брутто заказа, кг
Модель | Производительность, кВт |  | Номинальная мощность (охл.), кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень шума, дБ (A) | Габариты блока, мм, ШхВхГ | Вес нетто, кг | Подключение электропитания | Рекомендованная розничная цена (РРЦ), руб. |  | Сумма заказа, set, $ | Объем заказа, set, м3 | Вес брутто заказа set, кг
| охл. | нагр. | [14 empty] | объем, м3 |  | вес брутто, кг
ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (PAC) | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Инверторные сплит-системы кассетного типа (компактные), 3D DC-Inverter стандарта ERP, встроенная помпа, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, функция Follow me, функция температурной компенсации, функция любимый режим, возможность подключения проводного пульта, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, защита от замораживания помещения (8°С), функция обнаружения утечки хладагента
MDCA4-12HRFN8 indoor | 3,52(0,85-4,11) | 3,81(0,47-4,31) | 1,010(0,168-1,434) | 620 | 34.5 | 570*260*570 | 16.3 | наруж.блок | 101900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 0.38414 | 20.4 | 53.9
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 |  | 4.5
MDOU-12HFN8 outdoor |  |  |  |  | 53.6 | 765*555*303 | 26.6 | [6 empty] | 887 | 610 | 337 | 0.18234 |  | 29
MDCA4-18HRFN8 indoor | 5,28(2,90-5,59) | 5,57(2,37-6,10) | 1,633(0,720-2,088) | 720 | 39 | 570*260/570 | 16 |  | 115500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 0.41001 | 20.6 | 60.3
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 |  | 4.5
MDOU-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 805*554*330 | 32.5 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 35.2
Инверторные сплит-системы кассетного типа (компактные), 3D DC-Inverter стандарта ERP, встроенная помпа, ИК ПДУ RG66 с держателем в комплекте, функция Follow me, функция температурной компенсации, функция любимый режим, возможность подключения проводного пульта, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, защита от замораживания помещения (8°С), функция обнаружения утечки хладагента | [9 empty] | ***
MDCA4-18HRFN1 indoor | 5,28(0,79-6,15) | 5,42(0,88-6,29) | 1,820(0,270-2,265) | 720 | 36 | 570*260*570 | 16.2 |  | 115500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 0.42247 | 21.4 | 63.1
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 |  | 4.5
MDOU-18HFN1 outdoor |  |  |  |  | 55.5 | 800*554*333 | 34.5 | [6 empty] | 920 | 615 | 390 | 0.22066 |  | 37.2
Инверторные сплит-системы кассетного типа (полноразмерные), 3D DC-Inverter стандарта ERP, встроенная помпа, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, функция Follow me, функция температурной компенсации, функция любимый режим, возможность подключения проводного пульта, независимое регулирование жалюзи, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, защита от замораживания помещения (8°С), функция обнаружения утечки хладагента
MDCD-24HRFN8 indoor | 7,03(3,30-7,91) | 7,62(2,81-8,94) | 2,32(0,780-2,748) | 1300 | 42 | 830*205*830 | 21.6 | наружн.блок | 149900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 910 | 250 | 910 | 0.20703 | 0.59648 | 25.4 | 81.3
T-MBQ4-04BD Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-24HFN8 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 43.9 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 46.9
MDCD-36HRFN8 indoor | 10,55(2,70-11,43) | 11,14(2,78-12,66) | 4,00(0,890-4,150) | 1800 | 46 | 830*245*830 | 27.2 |  | 232900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 910 | 290 | 910 | 0.24015 | 0.81888 | 31.2 | 125.2
T-MBQ4-04BD Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-36HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63 | 946*810*410 | 80.5 | [6 empty] | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 |  | 85
MDCD-48HRFN8 indoor | 14,07(3,52-15,83) | 16,12(4,10-17,29) | 4,65(0,800-5,900) | 1970 | 48 | 830*287*830 | 29.3 |  | 251900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 910 | 330 | 910 | 0.27327 | 1.1719 | 33.5 | 160.8
T-MBQ4-04BD Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-48HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63.5 | 952*1333*415 | 103.7 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 118.3
MDCD-60HRFN8 indoor | 15,24(4,10-16,71) | 18,17(4,40-19,93) | 5,00(0,980-6,200) | 2000 | 49.5 | 830*287*830 | 29.3 |  | 312500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 910 | 330 | 910 | 0.27327 | 1.1719 | 33.5 | 163.7
T-MBQ4-04BD Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-60HFN8 outdoor |  |  |  |  | 64 | 952*1333*415 | 107 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 121.2
Инверторные сплит-системы кассетного типа (полноразмерные), 3D DC-Inverter стандарта ERP, встроенная помпа, ИК ПДУ RG66 с держателем в комплекте, функция Follow me, функция температурной компенсации, функция любимый режим, возможность подключения проводного пульта, возможность независимого регулирования жалюзи (опция, необходим проводной пульт KJR-120C и декоративная панель 02D7 или 02M2), возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, защита от замораживания помещения (8°С), функция обнаружения утечки хладагента | [9 empty] | ***
MDCD-60HRFN1 indoor | 15,53(4,98-18,46) | 18,17(5,28-20,51) | 6,40(1,66-7,10) | 1970 | 48 | 840*287*840 | 29.7 |  | 295900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 292 | 900 | 0.23652 | 1.1378 | 33.4 | 169.9
T-MBQ-02M2 Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 7 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 10.5
MDOU-60HFN1 outdoor |  |  |  |  | 63 | 952*1333*410 | 112.8 | [6 empty] | 1095 | 1470 | 500 | 0.80483 |  | 126
Инверторные сплит-системы канального типа, 3D DC-Inverter стандарта ERP, средненапорные, встроенная помпа, противопылевой фильтр и проводной пульт ДУ в комплекте, опциональный ИК ПДУ RG10, функция Follow me, функция температурной компенсации, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, функция обнаружения утечки хладагента
MDTI-12HWFN8 indoor | 3,52(0,53-3,99) | 3,81(1,00-4,39) | 1,053(0,155-1,373) | 600 | 30 | 700*200*506 | 17.8 | наружн.блок | 100500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 285 | 540 | 0.13235 | 0.31469 | 21.5 | 50.5
MDOU-12HFN8 outdoor |  |  |  |  | 53.6 | 765*555*303 | 26.6 | [6 empty] | 887 | 610 | 337 | 0.18234 |  | 29
MDTI-18HWFN8 indoor | 5,28(2,55-5,86) | 5,57(2,20-6,15) | 1,530(0,710-2,150) | 911 | 35 | 880*210*674 | 24.4 |  | 115900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1070 | 280 | 725 | 0.21721 | 0.42542 | 29.6 | 64.8
MDOU-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 805*554*330 | 32.5 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 35.2
MDTI-24HWFN8 indoor | 7,03(3,28-8,16) | 7,62(2,81-8,49) | 2,190(0,750-2,960) | 1229 | 41 | 110*249*774 | 32.3 |  | 147900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1305 | 315 | 805 | 0.33092 | 0.62396 | 39.1 | 86
MDOU-24HFN8 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 43.9 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 46.9
MDTI-36HWFN8 indoor | 10,55(2,73-11,78) | 11,72(2,78-12,84) | 4,000(0,890-4,200) | 2100 | 47 | 1360*249*774 | 40.5 |  | 227900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1570 | 330 | 805 | 0.41707 | 0.8994 | 48.2 | 133.2
MDOU-36HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63 | 946*810*410 | 80.5 | [6 empty] | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 |  | 85
MDTI-48HWFN8 indoor | 14,07(3,52-15,53) | 16,12(4,10-18,17) | 4,800(0,880-6,000) | 2400 | 47 | 1200*300*874 | 47.6 |  | 247900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1405 | 365 | 915 | 0.46923 | 1.2714 | 55.8 | 174.1
MDOU-48HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63.5 | 952*1333*415 | 103.7 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 118.3
MDTI-60HWFN8 indoor | 15,24(4,10-17,29) | 18,17(4,40-20,52) | 5,250(1,030-6,650) | 2600 | 47 | 1200*300*874 | 47.4 |  | 308500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1405 | 365 | 915 | 0.46923 | 1.2714 | 56.1 | 177.3
MDOU-60HFN8 outdoor |  |  |  |  | 64 | 952*1333*415 | 107 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 121.2
Инверторные сплит-системы канального типа, 3D DC-Inverter стандарта ERP, средненапорные, встроенная помпа, противопылевой фильтр и проводной пульт ДУ в комплекте, опциональный ИК ПДУ RG66, функция Follow me, функция температурной компенсации, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, функция обнаружения утечки хладагента | [9 empty] | ***
MDTI-48HWFN1 indoor | 14,07(3,10-16,40) | 16,12(3,50-18,20) | 5,03(0,88-6,00) | 2400 | 48 | 1200*300*874 | 47.6 |  | 210900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1405 | 355 | 915 | 0.45638 | 1.2612 | 55.8 | 177
MDOU-48HFN1 outdoor |  |  |  |  | 65 | 952*1333*410 | 108.1 | [6 empty] | 1095 | 1470 | 500 | 0.80483 |  | 121.2
Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа, 3D DC-Inverter стандарта ERP, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного пульта, функция Follow me, функция температурной компенсации, 3D Air Flow (вертикальные и горизонтальные жалюзи с управлением с пульта), функция любимый режим, функция обнаружения утечки хладагента, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии
MDUE-18HRFN8 indoor | 5,28(2,71-5,86) | 5,57(2,42-6,30) | 1,45(0,670-2,027) | 958 | 37 | 1068*235*675 | 28 | наружн.блок | 112900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1145 | 318 | 755 | 0.2749 | 0.48311 | 33.3 | 68.5
MDOU-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 805*554*330 | 32.5 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 35.2
MDUE-24HRFN8 indoor | 7,03(3,22-7,77) | 7,62(2,72-8,29) | 2,30(0,747-2,930) | 1192 | 43 | 1068*235*675 | 28 |  | 144500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1145 | 318 | 755 | 0.2749 | 0.56795 | 33.1 | 80
MDOU-24HFN8 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 43.9 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 46.9
MDUE-36HRFN8 indoor | 10,55(2,73-11,78) | 11,72(2,81-12,78) | 4,00(0,890-4,300) | 1955 | 45 | 1650*235*675 | 41.5 |  | 229900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1725 | 318 | 755 | 0.41416 | 0.89648 | 48 | 133
MDOU-36HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63 | 946*810*410 | 80.5 | [6 empty] | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 |  | 85
MDUE-48HRFN8 indoor | 14,07(3,52-15,24) | 16,12(4,10-17,00) | 5,00(0,900-5,950) | 2100 | 46 | 1650*235*675 | 41.7 |  | 244900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1725 | 318 | 755 | 0.41416 | 1.2164 | 48.5 | 166.8
MDOU-48HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63.5 | 952*1333*415 | 103.7 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 118.3
MDUE-60HRFN8 indoor | 15,83(4,10-16,71) | 18,17(4,40-19,64) | 5,65(1,100-6,650) | 2200 | 48 | 1650*235*675 | 42.3 |  | 308900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1725 | 318 | 755 | 0.41416 | 1.2164 | 49.2 | 170.4
MDOU-60HFN8 outdoor |  |  |  |  | 64 | 952*1333*415 | 107 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 121.2
Wi-Fi управление
17310900A02621 WIFI module subassembly WF-60A1-C | Wi-Fi модуль (опция для полупромышленных (on/off: MDCA5, MDCF, MDTJ, MDTI; ERP Inverter: MDCA4, MDTI, MDUE) и мульти-сплит-систем (MDCA4I, MDTII) | [7 empty] | 5900
EU-OSK105 WiFi модуль с комплектом подключения к серии MDCD-**HRFN8 | Wi-Fi модуль для инверторных полноразмерных кассет (MDCD-**HRFN8) | [7 empty] | 3700
! В производство размещаются под заказ

## PAC > 22 кВт
ОБЪЕМ ЗАКАЗА | [7 empty] | Сумма заказа, руб | #REF!
[8 empty] | Объем заказа, м3 | #REF!
[8 empty] | Вес брутто заказа, кг | #REF!
Модель | Производительность, кВт |  | Ном. потр. мощность (охл.), кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень шума, дБ (A) | Габариты блока, мм, ВхШхГ | Вес нетто, кг | Подключение электропитания | Розничная цена unit, USD | Коли-чество, ед. | Рекомендованная розничная цена (РРЦ), руб. | Сумма заказа, set, $ | Объем заказа, set, м3 | Вес брутто заказа set, кг |  |  |  | объем, м3 | вес брутто, кг
| охл. | нагр.
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (PAC) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Полупромышленные сплит-системы большой мощности, INVERTER
Инверторные сплит-системы большой мощности кассетного типа (2 внутренних блока на 1 наружный), беспроводной пульт ДУ в комплекте, встроенная помпа, DC-INVERTER | [8 empty] | heat pump, R410a
MDQ4A-48HRAN1 indoor | 13 | 13.75 | 8.2 | 1800 | 41 | 840*300*840 | 29.2 | наружн.блок | цена по запросу |  | 1280000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 35.2
MDV-MBQ4-01E Cassette panel |  |  |  | -- | -- | 950*54,5*950 | 5 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 | 7.9
MDQ4A-48HRAN1 indoor | 13 | 13.75 |  | 1800 | 41 | 840*300*840 | 29.2 |  | цена по запросу | [8 empty] | 0 | 35.2
MDV-MBQ4-01E Cassette panel |  |  |  | -- | -- | 950*54,5*950 | 5 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 | 7.9
FQZHN-02DS Рефнет-разветвитель |  |  |  | -- | -- | -- | 0.4 |  | цена по запросу | [5 empty] | 290 | 105 | 100 | 0.003045 | 0.6
MDOUB-96HD1N1 outdoor | 26 | 27.5 |  | -- | 60 | 1120*1558*400 | 142 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1270 | 1720 | 565 | 1.2342 | 164
Инверторные сплит-системы большой мощности канального типа средненапорные, проводной пульт ДУ в комплекте, DC-INVERTER | [8 empty] | heat pump, R410a
MDTA-96HWAN1 indoor | 26 | 30 | 11.3 | 4400 | 55 | 1366*450*722 | 85 | наружн.блок | цена по запросу |  | 1294000 |  | 0 | 0 | 1555 | 500 | 875 | 0.68031 | 94
MDOUB-96HD1N1 outdoor |  |  |  | -- | 60 | 1120*1558*400 | 142 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1270 | 1720 | 565 | 1.2342 | 164
Инверторные сплит-системы большой мощности канального типа высоконапорные, проводной пульт ДУв комплекте, DC-INVERTER | [8 empty] | heat pump, R410a
MDHA-96HWAN1 indoor | 26 | 30 | 11.6 | 4600 | 55 | 1366*450*722 | 90 | наружн.блок | цена по запросу |  | 1304000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 99
MDOUB-96HD1N1 outdoor |  |  |  | -- | 60 | 1120*1558*400 | 142 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1270 | 1720 | 565 | 1.2342 | 164
Инверторные сплит-системы большой мощности колонного типа, беспроводной пульт ДУ в комплекте, DC-INVERTER | [8 empty] | heat pump, R410a
MDFA-96HRAN1 indoor | 28 | 30 | 11 | 4500 | 60 | 1200*1860*420 | 137 | наружн.блок | цена по запросу |  | 1395000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 164
MDOUB-96HD1N1 outdoor |  |  |  | -- | 60 | 1120*1558*400 | 142 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1270 | 1720 | 565 | 1.2342 | 164
Инверторные сплит-системы большой мощности канального типа, проводной пульт ДУ в комплекте, 3D DC-INVERTER | [8 empty] | heat pump, R410a
MDHC-96HWD1N1 indoor | 28 | 31.5 | 9 | 3000-4800 | 49-52 | 512*1470*775 | 83 | наружн.блок | цена по запросу |  | 1510000 |  | 0 | 0 | 545 | 1555 | 875 | 0.74154 | 92
MDOUA-96HD1N1 outdoor |  |  |  | -- | 59 | 1558*1120*528 | 148 |  | цена по запросу | [5 empty] | 565 | 1270 | 1720 | 1.2342 | 164
Полупромышленные сплит-системы большой мощности, ON/OFF
Cплит-системы большой мощности канального типа, проводной пульт ДУ и противопылевой фильтр в комплекте, ON/OFF | [8 empty] | heat pump, R410a
MDTB-76HWN1 indoor | 22.3 | 25 | 7.5 | 4500 | 56 | 1452*462*797 | 94 | наружн.блок | цена по запросу |  | 1151000 |  | 0 | 0 | 1555 | 500 | 875 | 0.68031 | 106
MDOV-76HN1 outdoor |  |  |  | -- | 68 | 1260*908*700 | 174 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1320 | 1060 | 730 | 1.0214 | 193
MDTC-96HWN1 indoor | 28.1 | 31.1 | 9.6 | 5100 | 56 | 1452*462*716 | 97 |  | цена по запросу |  | 1170000 |  | 0 | 0 | 1555 | 500 | 875 | 0.68031 | 109
MDOVT-96HN1 outdoor | 28.1 | 31.1 |  | -- | 68 | 1312*919*658 | 177 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1320 | 1060 | 730 | 1.0214 | 192
MDTB-120HWN1 indoor | 35 | 38 | 11.9 | 6375 | 63 | 1452*462*797 | 97 |  | цена по запросу |  | 1646000 |  | 0 | 0 | 1555 | 500 | 875 | 0.68031 | 109
MDOV-120HN1 outdoor | 35 | 38 |  | -- | 69 | 1260*908*700 | 201 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1320 | 1060 | 730 | 1.0214 | 217
Cплит-системы большой мощности канального типа высоконапорные, проводной пульт ДУ в комплекте, ON/OFF | [8 empty] | heat pump, R410a
MDTD-76HWN1 indoor | 22.3 | 25 | 7.5 | 4500 | 56 | 1452*462*797 | 94 | наружн.блок | цена по запросу |  | 1142000 |  | 0 | 0 | 1555 | 500 | 875 | 0.68031 | 106
MDOV-76HN1 outdoor | 22.3 | 25 |  | -- | 68 | 1260*908*700 | 174 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1320 | 1060 | 730 | 1.0214 | 193
MDTD-96HWN1 indoor | 28.1 | 31.1 | 9.6 | 5100 | 56 | 1452*462*716 | 97 |  | цена по запросу |  | 1196000 |  | 0 | 0 | 1555 | 500 | 875 | 0.68031 | 109
MDOVT-96HN1 outdoor | 28.1 | 31.1 |  | -- | 68 | 1312*919*658 | 177 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1320 | 1060 | 730 | 1.0214 | 192
MDHA-150HWN1 indoor | 44 | 47 | 16.3 | 8500 | 63 | 1988*669*906 | 208 |  | цена по запросу |  | 2164000 |  | 0 | 0 | 2095 | 800 | 964 | 1.6157 | 220
MDOV-150HN1 outdoor | 44 | 47 |  | -- | 70 | 1250*1615*765 | 288 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1305 | 1790 | 820 | 1.9155 | 308
MDHA-192HWN1 indoor | 56.3 | 58.6 | 22 | 10800 | 65 | 1988*669*906 | 215 |  | цена по запросу |  | 2596000 |  | 0 | 0 | 2095 | 800 | 964 | 1.6157 | 230
MDOV-192HN1 outdoor | 56.3 | 58.6 |  |  | 73 | 1390*1615*765 | 320 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1455 | 1790 | 830 | 2.1617 | 336
Cплит-системы большой мощности колонного типа, беспроводной пульт ДУ в комплекте, ON/OFF | [8 empty] | heat pump, R410a
MDFA2-76HRN1 indoor | 22.3 | 25 | 7.5 | 4300 | 56 | 1200*1860*518 | 130 | наружн.блок | цена по запросу |  | 1249000 |  | 0 | 0 | 1362 | 2050 | 582 | 1.625 | 145
MDOV-76HN1 outdoor | 22.3 | 25 |  | -- | 68 | 1260*908*700 | 174 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1320 | 1060 | 730 | 1.0214 | 193
MDFA3-96HRN1 indoor | 28.1 | 31.1 | 9.6 | 5100 | 56 | 1200*1860*518 | 140 |  | цена по запросу |  | 1270000 |  | 0 | 0 | 1362 | 2050 | 582 | 1.625 | 154
MDOVT-96HN1 outdoor | 28.1 | 31.1 |  | -- | 68 | 1312*919*658 | 177 |  | цена по запросу | [5 empty] | 1320 | 1060 | 730 | 1.0214 | 192