## Прайс-лист_LENNOX
ПРАЙС-ЛИСТ 2012
Эксклюзивный дистрибьютор по сплит-системам LENNOX в РФ
Тип кондиционера | Наименование модели |  | Производит., кВт |  | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | Вес, кг | Диапазон рабочих температур, °С |  |  | Розница руб
|  |  | Холод | Тепло |  |  | Режим охлажд. | Режим обогрева
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Серия RELAX (био-фильтр, угольный фильтр, фреон R410A)
Настенные сплит-системы, холод/тепло |  | GHM 09 N | 2.5 | 3.2 |  |  | от +18 до +45°С | от -10 до +24°С | 699 | 20760.3
|  | GHM09NI |  |  | 710 x 190 x 250 | 8
|  | GHM09NO |  |  | 780 x 250 x 540 | 37
|  | GHM 12 N | 3.2 | 3.4 |  |  |  |  | 789 | 23433.3
| Комплект | GHM12NI |  |  | 790 X 195 X 265 | 9
| Внутренний | GHM12NO |  |  | 760 X 285 X 590 | 41.5
| Наружный | GHM 18 N | 5.3 | 5.6 |  |  |  |  | 1119 | 33234.3
|  | GHM18NI |  |  | 920 x 225 x 292 | 13
|  | GHM18NO |  |  | 845 x 335 x 695 | 58
|  | GHM 24 N | 7 | 7.3 |  |  |  |  | 1560 | 46332
|  | GHM24NI |  |  | 1080 x 225 x 330 | 17
|  | GHM24NO |  |  | 845 x 335 x 695 | 62
Серия WINTER RELAX ( (био-фильтр, угольный фильтр, фреон R410A)
Настенные сплит-системы, холод/тепло c "зимним" комплектом |  | GHM 09 NLA | 2.5 | 3.2 |  |  | от -15 до +45°С | от -10 до +24°С | 787 | 23373.9 | 708
|  | GHM09NLAI |  |  | 710 x 190 x 250 | 8 |  |  |  |  | 236
|  | GHM09NLAO |  |  | 780 x 250 x 540 | 37 |  |  |  |  | 472
|  | GHM 12 NLA | 3.2 | 3.4 |  |  |  |  | 865 | 25690.5 | 779
| Комплект | GHM12NLAI |  |  | 790 X 195 X 265 | 9 |  |  |  |  | 270
| Внутренний | GHM12NLAO |  |  | 760 X 285 X 590 | 41.5 |  |  |  |  | 509
| Наружный | GHM 18 NLA | 5.3 | 5.6 |  |  |  |  | 1223 | 36323.1 | 1103
|  | GHM18NLAI |  |  | 920 x 225 x 292 | 13 |  |  |  |  | 375
|  | GHM18NLAO |  |  | 845 x 335 x 695 | 58 |  |  |  |  | 728
|  | GHM24 NLA | 7 | 7.3 |  |  |  |  | 1649 | 48975.3 | 1524
|  | GHM24NLAI |  |  | 1080 x 225 x 330 | 17 |  |  |  |  | 581
|  | GHM24NLAO |  |  | 845 x 335 x 695 | 62 |  |  |  |  | 943
* При условии установки нагревателя картера компрессора на модели WINTER RELAX, диапазон раб. температур м.б. расширен: от -30 до 45°С
Серия ECO RELAX (плазменный и угольный фильтры, фотокаталитический фильтр только для 18-24 мод, фреон R410A)
Инверторные, настенные сплит-системы, холод/тепло |  | IHM 09 N | 2.6 | 2.9 |  |  | от -15 до +45°С | от -5 до +24°С | 1012 | 30056.4
|  | IHM09NI |  |  | 710 x 190 x 250 | 7.5
|  | IHM09NO | (0,6 - 3,3) | (0,9 - 3,8) | 760 x 285 x 590 | 35
|  | IHM 12 N | 3.5 | 3.8 |  |  |  |  | 1153 | 34244.1
| Комплект | IHM12NI |  |  | 790 x 195 x 265 | 9
| Внутренний | IHM12NO | (1,2 - 4,0) | (1,2 - 4,2) | 760 x 285 x 590 | 38
| Наружный | IHM 18 N | 5 | 5.1 |  |  |  |  | 1689 | 50163.3
|  | IHM18NI |  |  | 920 x 225 x 292 | 13
|  | IHM18NO | (1,5 - 6,4) | (1,6 - 6,7) | 845 x 335 x 695 | 43
|  | IHM 24 N | 6.7 | 7.3 |  |  |  |  | 2303 | 68399.1
|  | IHM24NI |  |  | 1080 x 225 x 330 | 17
|  | IHM24NO | (3,5 - 7,3) | (3,2 - 7,9) | 845 x 335 x 695 | 64
БЫТОВЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ
Серия MULTI RELAX (био-фильтр, угольный фильтр, фреон R410A)
Мульти-сплит системы с внутренними блоками настенного типа, холод/тепло | Комплект | MHM 18 N | 5.2 | 5.8 |  |  | от +18 до +45°С | от -10 до +24°С | 1791 | 53192.7
| Наружный | MHM18 N O |  |  | 895 x 345 x 655 | 73
| Внутренний | MHM09NI | 2.6 | 2.9 | 710 x 195 x 250 | 8
| Внутренний | MHM09NI |  |  |  | 8
| Комплект | MHM 21 N | 6.1 | 6.7 |  |  |  |  | 1909 | 56697.3
| Наружный | MHM21NO |  |  | 895 x 345 x 655 | 79
| Внутренний | MHM09NI | 2.6 | 2.9 | 710 x 195 x 250 | 8
| Внутренний | MHM12NI | 3.5 | 3.8 | 790 x 195 x 265 | 10
| Комплект | MHM 30 N | 8.8 | 9.4 |  |  |  |  | 2480 | 73656
| Наружный | MHM30NO |  |  | 860 x 330 x 830 | 90
| Внутренний | MHM09NI | 2.6 | 2.9 | 710 x 195 x 250 | 8
| Внутренний | MHM09NI |  |  |  | 8
| Внутренний | MHM12NI | 3.5 | 3.8 | 790 x 195 x 265 | 10
Серия MULTI RELAX INVERTER (плазменный и угольный фильтры для внутренних блоков настенного типа, фреон R410A)
Внешние блоки свободной компоновки | Внешний до 2-х внутр. | KMHM 20 NO | 5.3 | 6.2 | 845 x 335 x 695 | 53.5 | от +18 до +45°С | от -15 до +24°С | 1971 | 58538.7
|  |  | (2,0 - 5,6) | (2,9 - 6,5)
| Внешний до 3-х внутр. | KMHM 30 NO | 6.2 | 6.7 | 846 x 335 x 695 | 55 |  |  | 2107 | 62577.9
|  |  | (2,0 - 7,3) | (2,6 - 7,6)
| Внешний до 4-х внутр. | KMHM 40 NO | 7.9 | 8.8 | 895 x 860 x 330 | 78 |  |  | 2844 | 84466.8
|  |  | (2,0 - 9,0) | (2,6 - 10,0)
Внутр. блоки настенного типа | Внутренний | LIHM 07 NI | 2 | 2.5 | 710 x 195 x 250 | 8 |  |  | 268 | 7959.6
| Внутренний | LIHM 09 NI | 2.6 | 3.2 |  | 8 |  |  | 272 | 8078.4
| Внутренний | LIHM 12 NI | 3.5 | 3.8 | 710 x 195 x 265 | 9 |  |  | 279 | 8286.3
Внутр. блоки канального типа | Внутренний | LNHM 07 NI | 2 | 2.5 | 1045 х 440 х 278 | 15 |  |  | 302 | 8969.4
| Внутренний | LNHM 09 NI | 2.6 | 3.2 |  | 15 |  |  | 480 | 14256
| Внутренний | LNHM 12 NI | 3.5 | 3.8 |  | 15 |  |  | 500 | 14850
Внутр. блоки кассетного типа | Внутренний | LDHM 09 NI | 2.6 | 3.2 | 575 х 575 х 260 панель 647 х 647 х 50 | 16 |  |  | 508 | 15087.6
| Внутренний | LDHM 12 NI | 3.5 | 3.8 |  | 16 |  |  | 584 | 17344.8
| Внутренний | LDHM 18 NI | 5.2 | 6 |  | 16 |  |  | 602 | 17879.4